询价采购公告

计划编号：2021-002

根据《中华人民共和国政府采购法》，益阳医专附属医院采购门急诊中央空调项目，兹邀请合格的供应商前来询价。

二、采购人：益阳医专附属医院

三、项目名称：益阳医专附属医院门急诊中央空调采购项目

四、采购预算：

| 计划编号 | 预算总额(元) | 预算内资金(元) |
| --- | --- | --- |
| 2021-002 | 296000 |  |

五、项目内容：详见询价文件内的《项目内容》。

六、采购方式：询价采购

七、资格审查方式：资格预审

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。要求具有生产或销售办公设备资质的供应商参与投标。

2、将营业执照副本原件提交审验。

3、报名电话：0737-2171958   罗女士

八、询价文件：电子版为本公告附件，纸制询价文件可到益阳医专附属医院办公室领取。联系人及电话：罗女士0737-2171958

九、询价文件时间：2021年12月24日 到 2021年12月29日 （公休日除外）

十、询价文件截止时间：2021年12月29日 17：00

附件：询价文件

询 价 文 件

（询价采购）

项目编号：2021-002

项目名称：益阳医专附属医院门急诊中央空调采购项目

益阳医专附属医院门急诊中央空调采购项目

报价须知

一、项目名称：益阳医专附属医院门急诊中央空调采购项目

二、询价文件获取时间：2021年12月27日 到 2021年12月29日 17：00

三、询价文件获取方式和地点：询价文件分为相同内容的纸制和电子版两种。

五、报名时间：2021年12月29日8：30-14：00时

成 交 办 法

根据《政府采购法》及相关法律的规定，针对采购单位项目的实际需要，特制定本定标办法：

严格遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，根据竞标供应商提供的产品质量、价格、服务和售后承诺，在质量、服务和售后服务相同的条件下，依据最低价中标原则确定预成交供应商。

项 目 内 容

采购编号：2021-002                项目名称：门急诊中央空调项目

1、格力FGR-5/D2Na-N3参数

| 系列名称 | D系列风管机 |
| --- | --- |
| 空调类型 | 中央空调（风管机）一拖一 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 变频/定频 | 定频 |
| 房间类型 | 客厅专享 |
| 空调匹数 | 2P |
| 适用面积 | 22-34㎡ |
| 能效等级 | 三级能效 |
| 控制方式 | 线控 |
| 应用场景 | 商用 |
| 1.1技术参数 |  |
| 制冷剂 | R22 |
| 制冷输送功率 | 1.74KW |
| 风量 | 2800m3/h |
| 制热输送功率 | 1.57KW |
| 循环风量 | 2500m3/h |
| 室内机噪音 | 40/28dB |
| 室外机噪音 | 57dB |
| 充注量 | 1.05/1.05 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 900×265×740mm |
| 室外机尺寸 | 815×600×300mm |
| 室内机质量 | 31.5kg |
| 室外机质量 | 47.5kg |

2、格力FGR3.5pd/C3Nha-N3参数

| 系列名称 | C系列 |
| --- | --- |
| 空调类型 | 中央空调（风管机）一拖一 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 空调匹数 | 1.75P |
| 适用面积 | 12-15m2 |
| 控制方式 | 线控器 |
| 应用场景 | 商用 |
| 2.1技术参数 |  |
| 制冷功率 | 1000（200-1490）W |
| 制热功率 | 1150(230-1650)W |
| 最大输入功率 | 1900W |
| 风量 | 2000m3/h |
| 噪音 | 50dB(A) |
| 外形尺寸 | 745X300X550 mm |
| 包装尺寸 | 864X398X609 mm |
| 净重 | 28kg |
| 毛重 | 31kg |
| 连接管连接方式 | 螺纹连接 |
| 液管外径 | 6.35 mm |
| 气管外径 | 9.52 mm |
| 室外机尺寸 | 895×700×340mm |
| 室内机质量 | 40kg |

3、格力FGR-14/D2Nh-N3参数

| 系列名称 | D系列 |
| --- | --- |
| 空调类型 | 中央空调（风管机） 一拖一 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 变频/定频 | 定频 |
| 空调匹数 | 6P |
| 适用面积 | 46-70㎡ |
| 控制方式 | 线控器 |
| 应用场景 | 商用 |
| 3.1技术参数 3.1.1 机组特性 |  |
| 制冷量 | 1.41KW |
| 制热量 | 1.58KW |
| 制冷输入功率 | 4.70(4.71)KW |
| 制热量输入功率 | 4.60KW |
| SEER | 3.15W/W |
| APF | 2.95W/W |
| 最大输入功率（用于配电） | 8.10KW |
| 电辅热输入功率 | 3.4LKW |
| 电源 3.1.2室内机 | 380V 3N -50HZ |
| 循环风量 | 2300m3/h |
| 最大机外静压 | 50Pa |
| 制冷输入功率 | 0.28(0.29)KW |
| 制热输入功率 | 0.28KW |
| 噪声 | 45/36dB(A) |
| 净重 | 51.5/53.5/54kg |
| 毛重 外形尺寸 1400X700X300mm | 59.5/61.5/62kg |
| 冷凝排水管直径 25mm 3.1.3室外机 压缩机 定频转子式 制冷剂类型 R32 制冷剂充注量 3.0kg 制冷输入功率 4.42KW 制热输入功率 4.32KW 风量 6500m3/h 噪音 58dB(A) 净重 109kg 毛重 119kg 外形尺寸 950x340x1250 3.1.4连接管 液管 Φ9.52 气管 Φ15.9 连接方式 螺纹连接 |  |

采购编号：QZCG201002050

## 采购询价表

## 报价单位：                      联系电话：

| 商品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 报价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门急诊中央 空调项目 | 格力FGR5／D2Nh一N3 | 22 | 台 |  |  |
|  | 格力FGR14／D2Nh一N3 | 5 | 台 |  |  |
|  | 格力FGR3.5Pd／C3Nha一N3 | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |

须知:

1、报价单位供应商应填写全称、同时加盖印章后复印，将复印后的报价单传真到采购中心。

2、报价书因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

3、供应商必须在规定的时间段内一次报价不可更改。

4、供应商报价需打印、手工填写报价单无效。

5、报价中含运费、安装、调试、税费用。

6、报价总额计算错误时，以单价为准。

益阳医专附属医院

2021年12月24日

供应商承诺书

| 采购单位 | 益阳医专附属医院 | 采购项目编号 | 2021-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 |  |
| 承诺内容： |
| 1、产品质量保证： |
| 2、质保范围和期限： |
| 3、售后服务： |
| 售后服务联系人： |  | 固定电话： |  | 手 机： |  |
| 供应商法定代表人签名： 供应商（乙方）章： 年 月 日 |

注：1、以上内容必须全部填写完整，否则视为报价无效。

2、售后服务事项填不下时，可另加附页，但必需在附页上加盖公章。